河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕54号

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。

河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕54号

河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕54号

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。

河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕54号

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。

河北建筑工程学院文件

校政〔2025〕54号

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。

关于印发《河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定》的通知

全校各单位：

为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，结合学校实际，特制定《河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河北建筑工程学院关于研究生实验安全管理的规定

2025年6月12日

河北建筑工程学院校长办公室             2025年6月12日印发

附件

河北建筑工程学院

关于研究生实验安全管理的规定

第一章 总则

- 为了加强我校研究生实验安全管理工作，保障研究生人身安全和实验室财产安全，预防和遏制安全事故的发生，根据国家有关法律法规及学校相关规定，特制定本规定。

- 研究生实验安全管理工作要落实“党政同责、一岗双责”要求，遵循“安全第一、预防为主”“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，层层压实工作责任，将安全管理责任落实到岗、到人，确保实验室安全有序运行。

- 本规定适用于全校研究生开展教学、科研等活动的所有实验。各二级院系可根据实际情况制定

第二章 实验安全责任

- 各二级院系党政主要负责人是研究生开展实验的第一责任人，负责实验安全工作的全面领导和管理；各研究生导师是实验安全工作的主要责任人，负责对研究生在实验室的安全工作进行技术培训和日常监督检查；使用实验室的研究生是实验安全工作的直接责任人，必须增强安全意识，提高安全技能，严格按照安全操作规程开展实验工作。

第三章 实验安全管理措施

- 实验安全设施

1、研究生开展实验应配备必要的安全设施，如消防器材、灭火器、防护用品等。

2、实验室应定期检查安全设施，确保其完好、有效。

- 危险化学品管理

1、研究生开展实验应建立危险化学品台账，详细记录化学品的名称、数量、用途、有效期等信息。

2、研究生开展实验应按照国家有关法律法规和学校规定，对危险化学品进行分类存放、专人保管。

3、研究生应熟悉危险化学品性质，掌握安全操作规程。

- 实验用电安全管理

1、实验用电设备应定期检查，确保安全可靠。

2、研究生要遵守用电规定，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器，人走断电。

- 防火安全管理

1、研究生禁止携带火种进入实验室，禁止在实验室内抽烟。

2、研究生应定期进行防火演练，增强防火意识。

- 废弃物管理

1、实验废弃物应分类存放，不得随意丢弃。

2、实验废弃物应按照国家规定进行处理。

- 网络安全管理

研究生须遵守网络安全管理的有关规定，文明上网。

第四章 实验安全教育培训

- 实验室应定期对研究生进行安全教育培训，增强安全意识和技能。

- 新进入实验室的研究生必须接受安全教育培训，合格后方可进入实验室进行实验。

第五章 实验安全检查与事故处理

- 研究生实验安全工作实行校院两级检查制度，坚持院系自查与学校抽查相结合的原则，定期检查研究生开展实验的安全状况，及时发现和消除安全隐患，并按规定做好相关记录。

- 发生安全事故时，实验室应立即启动应急预案，组织救援，将损失降到最低，并按规定上报。

- 对违反实验室安全管理规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；造成财产损失的，须等价赔偿。

第六章 附则

- 本规定其他未尽事宜，参照《河北建筑工程学院实验室安全分级分类管理办法（试行）》（教务〔2024〕24号）、《河北建筑工程学院实验室突发安全事故应急处理预案》（校教〔2024〕11号）和《河北建筑工程学院实验室有毒、有害化学危险品管理办法（修订）》（校教〔2021〕23号）等文件执行。

- 本规定自发布之日起施行。